| 服务项目 | 序号 | 内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全村 公用 部位 （130000㎡） | 1 | 房屋 结构 | 每年不少于2次对房屋结构进行检查，涉及使用安全的部位每季检查1次，并有记录，发现损坏及时安排专项修理并告知甲方和使用人。 |
|  | 2 | 门窗 | 每周1次巡视吉荣苑楼内公共部位门窗，保持玻璃、门窗配件完好，开闭正常。 |
|  | 3 | 吉荣苑楼内墙面、顶面、地面 | 墙面、顶面粉刷层无明显剥落。 |
|  | 4 | 吉荣苑楼内 屋面 | 每季度1次对屋面天沟、水落管道进行清扫、疏通，保持室内公共排水管道通畅。每半年检查1次屋面防水层，发现破损的，及时修理。 |
|  | 5 | 围墙、围栏 | 每月1次巡查围墙，发现损坏立即修复；铁围栏表面无明显锈蚀，保持完好。 |
|  | 6 | 道路、场地等 | 每周1次巡查道路、路面、路边石、井盖等，发现损坏及时修复，保持路面基本平整无积水，路面石平直无缺损。 |
| 全村 设施 设备 | 7 | 监控 公共照明系统 | 吉荣苑楼道灯、庭院灯完好、路灯。 办公室、学生宿舍照明完好。 亮化灯保证正常使用。 保证监控正常使用。 |
|  | 8 | 排水系统及排污 | 每月巡查1次排污泵，每半年保养1次。 污水处理系统每年全面保养1次。 排水管线每半年检查1次。 排水沟畅通，村内无积水。 吸污及排污管道检查，保证排污管道畅通。 |

乌苏镇抓吉赫哲族村物业承包范围

一、公用部位设施设备日常保养、维修

二、公共区域保洁服务

| 服务项目 | 序号 | 内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 吉荣苑小区楼内公共区域 （12079㎡） | 1 | 生活垃圾收集 | （1）生活垃圾日产日清。 |
|  | 2 | 通道及楼梯台阶 | 地面每天清扫1次，并拖洗保洁1次。 楼梯间墙面每月除尘1次。 保证大理石地面干净无灰尘，水磨面地面、瓷砖地面、水磨石地面干净无杂物。 楼梯间无灰尘，无乱贴乱画现象。 |
|  | 3 | 楼梯扶手、栏杆、窗台、开关 | 每周擦2次，保持干净、目视无污迹、手试无灰尘。 |
|  | 4 | 门、窗等玻璃 | 5-10月每2周擦1次，保持洁净、无灰尘。 |
|  | 5 | 天花板、公共灯具 | 每月除尘1次，天花板、灯盖、灯罩、灯座目视无灰尘、无污迹、无蜘蛛网。 |
| 抓吉赫哲族村 公共区域 （130000㎡） | 6 | 道路地面 | 每天清扫保洁1次，不间断循环保洁。目视道路干净无灰尘、无杂物、无积水。 主要道路小雪1天、大雪3天；其他道路、场地小雪2天、大雪4天清扫出人行道路，积雪清扫至绿地，道路维修。 |
|  | 7 | 绿地 | 每天循环保洁，发现垃圾杂物及时清除，全村绿化除草修型。 |
|  | 8 | 垃圾箱（桶）、果皮箱、座椅 | 每天清运2次，每周擦洗1次，垃圾无漫溢，垃圾箱（桶）、果皮箱周围地面干净整洁、无垃圾、无污迹、无异味，座椅一年一次防腐漆。 |
|  | 9 | 休闲、娱乐、健身设施 | 5-10月每天清洁1次（擦拭表面灰尘、清扫垃圾、擦拭座椅）。 |
|  | 10 | 维修车库 | 每季度维修一次。 |
|  | 11 | 莲花池、彩虹桥 | 每季度维修一次，保证区域内无杂草。 |
|  | 12 | 物业卫生费收取 | 负责收取村内所有居民物业卫生费 |