2021年抚远市卫生健康局“双随机“生活饮用水卫生监督抽检结果公示

抚远市卫生健康局 2021年

| **序号** | **被监督单位名称** | **地址** | **卫生管理制度情况** | | | **违法违规行为处理情况** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **检查日期** | **检查项目** | **检查结果** |
| 1 | 抚远市供排水公司小南山水厂 | 抚远市抚远镇 | 2021-04-09 | 1、持有效卫生许可证。  2、持有效体检合格证明。  3、供管水人员经卫生知识培训。  4、集中式饮用水水源卫生防护符合卫生要求 。  5、供水水质消毒符合要求。  6、开展水质自检。  7、使用的涉水产品持有效卫生许可批件。 | 合格 | ----- |
|  |  |  | 检测日期  2021-04-09 | 检测内容  出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量 | 合格 | ----- |